## Foglio1
CODICE SAP | FOTO | SAP | DESCRIZIONE BREVE | DESCRIZIONE | PREZZI LISTINO
DS-PWA96-M-WE |  | 302401658 | AX PRO 4G 96 Zone Dual SIM (spare part) | AX PRO, Centrale wireless (868 MHz) 96 zone / 32 Aree; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X; Portata wireless fino a 2000mt; Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128; fino a 48 PIRCAM, 48 telecomandi, 4 ripetitori, 6 sirene, 8 lettori di Prossimità e Tastiere; Dual-SIM; Integra la comunicazione TCP/IP, Wi-Fi e 3/4G con Chiamata vocale; Max 48 Utenti di rete (1 Installatore, 1 Amministratore e 46 Utenti normali; Configurazione tramite APP (HikPro-Connect), client Web e Cloud; Hik-ProConnect consente la manutenzione remota anche quando la centrale è equipaggiata unicamente con una SIM; Lettore di prossimità integrato; Invio Notifiche Push di allarme, SMS, eMail o Chiamate telefoniche; 2 Modalità di utilizzo della Videoverifica: 1) Buffer per 4 telecamere IP; Invio Clip Video di 7s (2Pre + 5Post Allarme) con risoluzione HD, permette la visualizzazione LIVE da Hik-Connect; 2) Ad ogni zona wireless può essere assegnata ad una telecamera anche prelevandola da un NVR e ricevere la clip video. Icone luminose indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza alimentazione, Guasto o Allarme; Alimentatore integrato; Batteria tampone al litio da 4520 mAh; Protocollo digitali: SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK); Hik-IP Receiver, Hik-IP Receiver Pro (SurGard & Ademco 685); Dimensioni 170mm x 170mm x 38.6mm | 421
DS-PWA64-L-WE |  | 302401662 | AX PRO 2G 64 Zone (spare part) | AX PRO, Centrale wireless (868 MHz) 64 zone / 16 Aree; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X; Portata wireless fino a 2000mt; Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128; fino a 48 PIRCAM, 32 telecomandi, 2 ripetitori, 4 sirene, 8 lettori di Prossimità e Tastiere; Integra la comunicazione TCP/IP, Wi-Fi e GPRS con Chiamata vocale; Max 32 Utenti di rete (1 Installatore, 1 Amministratore e 30 Utenti normali); Configurazione tramite APP (HikPro-Connect), client Web e Cloud; Hik-ProConnect consente la manutenzione remota anche quando la centrale è equipaggiata unicamente con una SIM; Invio Notifiche Push di allarme, SMS, eMail o Chiamate telefoniche; 2 Modalità di utilizzo della Videoverifica: 1) Buffer per 2 telecamere IP; Invio Clip Video di 7s (2Pre + 5Post Allarme) con risoluzione HD, permette la visualizzazione LIVE da Hik-Connect; 2) Ad ogni zona wireless può essere assegnata ad una telecamera anche prelevandola da un NVR e ricevere la clip video; Icone luminose indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza alimentazione, Guasto o Allarme; Alimentatore integrato; Batteria tampone al litio da 4520 mAh; Protocollo digitali: SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK); Hik-IP Receiver, Hik-IP Receiver Pro (SurGard & Ademco 685); Dimensioni 170mm x 170mm x 38.6mm | 339
DS-PWA64-Kit-WE |  | 302401696 | KIT AX PRO 2G 64Zone 1 Telecomando 1 Rivelatore PIR 1 Contatto Magnetico | DS-PWA64-L-WE x 1 DS-PKF1-WE x 1 DS-PDP15P-EG2-WE x 1 DS-PDMC-EG2-WE x 1 | 450
DS-PWA96-Kit-WE |  | 302401684 | KIT AX PRO 4G 96Zone Dual SIM 1 Telecomando 1 Rivelatore PIR 1 Contatto Magnetico | · DS-PWA96-M-WE x 1 · DS-PKF1-WE x 1 · DS-PDP15P-EG2-WE x 1 · DS-PDMC-EG2-WE x 1 | 532
DS-PDMCS-EG2-WE |  | 314300061 | Contatto Magnetico SLIM | Rivelatore di apertura design Slim; Portata wireless 1200mt; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR2450 compresa; Dimensioni 29mm × 69mm × 10mm | 59
DS-PDMC-EG2-WE |  | 314300060 | Contatto Magnetico 2 Ingressi | Rivelatore di apertura; Portata wireless 1600mt; Contatto magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari con contaimpulsi; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 22.5mm × 103mm × 23.2mm | 69
DS-PDMCK-EG2-WE |  | 314300097 | Contatto Magnettico con Rivelatore Shock | Rivelatore di apertura; Rilevamento combinato (Contatto magnetico + Shock); 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari; Portata wireless 1600mt; Configurabile tramite App; Associazione tramite QR Code; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 22.5mm × 103mm × 23.2mm | 97
DS-PDMCX-E-WE |  | 314300151 | Contatto Magnetico da Esterno | Rilevatore di apertura per esterno; Contatto magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari con contaimpulsi; Portata wireless 1600mt; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR123A in dotazione; Autonomia della batteria 5 anni; Grado di protezione IP66; Dimensioni contatto:40.5mm × 146mm × 40.9mm; Dimensioni magnete: 30.5mm × 146mm × 40.9mm; | 73
DS-PM1-I1-WE(O-STD) |  | 302401879 | Ricetrasmetittore Singolo Canale | Rice-Trasmettitore singolo-IO filare/wireless; Ridotte dimensioni, utilizzabile con rivelatori filari; Portata wireless 1700mt; Ingressi separati (Allarme, Mascheramento, Tamper); L'ingresso tamper può essere configurato come un uscita di allarme; Uscita di alimentazione da 3,3 V utilizzabile per alimentare il rilevatore filare a basso assorbimento; L'accellerometro integato consente la protezione dal tentativo di spostamento / rimozione del dispositivo; 3 x batterie CR123A in dotazione; Autonomia della batteria 5 anni; Dimensioni: 102.00 x 41.00 x 20.00mm | 63
DS-PDP15P-EG2-WE |  | 314300058 | Rivelatore PIR 15m | Rivelatore di movimento PIR; Lente volumetrica Immune animali fino a 30Kg; Portata 15mt / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 1600mt; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 65.5mm × 103mm × 48.5mm; Altezza di installazione 1.8/2.4mt; Staffa a soffitto e a parete opzionali | 114
DS-PDC15-EG2-WE |  | 314300059 | Rivelatore PIR Tenda 15m | Rivelatore di movimento PIR; Lente a tenda a raggio stretto; Portata 15mt / 6.3°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 1600mt; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 65.5mm × 103mm × 48.5mm; Altezza di installazione 1.8/2.4mt; Staffa a soffitto e a parete opzionali | 137
DS-PDD12P-EG2-WE |  | 314300071 | Rivelatore DT Banda K 12m | Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+MW; Lente volumetrica Immune animali fino a 30Kg; Portata 12mt / 85.9°; Microonda 24GHz(24.15～24.25GHz); Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 1600mt; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 65.5mm × 103mm × 48.5mm; Altezza di installazione 1.8/2.4mt; Staffa a soffitto e a parete opzionali | 149
DS-PDPC12P-EG2-WE |  | 314300064 | Rilevatore PIR CAM 12m | Rivelatore di movimento PIR-CAM; Lente volumetrica Immune animali fino a 30Kg; Portata 12mt / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 800mt; Tecnologia di trasmissione CAM-X Wireless; Telecamera integrata con ottica IR polarizzata per un eccellente illuminazione notturna; Risoluzione video 160*120; 320*240; 640*480; Fino a 20 fotogrammi; Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle immagini; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 6 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 3 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm; Altezza di installazione 1.8/2.4mt; Staffa a soffitto e a parete opzionali | 190
DS-PDPC12PF-EG2-WE |  | 314300135 | Rilevatore PIR CAM ColorVu 12m | Rivelatore di movimento PIR-CAM; Lente volumetrica Immune animali fino a 30Kg; Portata 12mt / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 800mt; Gestione 3D del colore, Immagini con colori vividi anche nelle condizioni di illuminazione più critiche; Tecnologia di trasmissione CAM-X Wireless; Alta sensibilità per un immagine a colori 24/7; Risoluzione video 160*120; 320*240; 640*480; Fino a 20 fotogrammi; Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle immagini; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 6 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 3 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm; Altezza di installazione 1.8/2.4mt; Staffa a soffitto e a parete opzionali | 229
DS-PDCL12-EG2-WE |  | 314300159 | Rilevatore Pir a soffitto | Rilevatore di movimento PIR wireless, Installazione a soffitto; Copertura PIR: 12 mt / 360°; Altezza di installazione 2.4-4.0mt; Portata wireless 1600mt; Elaborazione del segnale digitale e ottica 3D; Configurabile tramite App; Compensazione digitale della temperatura; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR123A in dotazione; Autonomia della batteria 5 anni; Dimensioni: Diam.101.2 x 32.9mm | 64
DS-PDC10AM-EG2-WE |  | 314300188 | Tenda Pir AM | Rivelatore di movimento PIR da esterno per infissi; Lente a tenda per installazione a soffitto / Parete; Portata 10mt a parete / 5mt a soffitto; Altezza di installazione 2.0/3.5mt; Portata wireless 1600mt; Immune agli animali fino a 12Kg (solo installazione a parete); Antimascheramento a led attivi; Compensazione digitale della temperatura; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2 x batterie CR123A in dotazione; Autonomia della batteria 5 anni; Dimensioni 29.2mm × 134.4mm × 39.5mm; Grado di protezione IP65; Staffa per installazione a soffitto e a parete in dotazione; | 119
DS-PDC10DM-EG2-WE |  | 314300186 | Tenda DT AM | Rivelatore di movimento a Doppia Tecnologia wireless da esterno per infissi (PIR+Microonda); Lente a tenda per installazione a soffitto / Parete; Portata 10mt a parete / 5mt a soffitto; Altezza di installazione 2.0/3.5mt; Portata wireless 1600mt; Immune agli animali fino a 12Kg (solo installazione a parete); Antimascheramento a led attivi; Compensazione digitale della temperatura; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2 x batterie CR123A in dotazione; Dimensioni 29.2 × 134.4 × 39.5mm; Grado di protezione IP65; Staffa per installazione a soffitto e a parete in dotazione; | 149
DS-PDPG12P-EG2-WE |  | 314300072 | Rivelatore PIR Rottura Vetro | Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+Rottura vetro; Lente volumetrica Immune animali fino a 30Kg; Portata 12mt / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Protezione contro la rottura vetri fino a 8mt; Tipologia vetro rilevabile: Flottato; Cristallo in lastre; Temperato, Retinato, Laminato al piombo, Doppio vetro; Regolazione della sensibilità rottura vetro 2-4-6-8mt; Analisi digitale della frequanza della rottura del vetro Portata wireless 1600mt; E21 Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 4 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 65.5mm × 103mm × 48.5mm; Altezza di installazione 1.8/2.4mt; Staffa a soffitto e a parete opzionali | 149
DS-PDBG8-EG2-WE |  | 314300119 | Rivelatore Rottura Vetro | Rivelatore Rottura vetro wireless; Sensore microfonico omnidirezionale di alta qualità; Protezione contro la rottura vetri fino a 8mt; Tipologia vetro rilevato: Flottato; Cristallo in lastre; Temperato, Retinato, Laminato al piombo, Doppio vetro; Regolazione della sensibilità rottura vetro 2-4-6-8mt;Portata wireless 1600mt; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 38.8mm × 107.0mm × 24.5mm; Installazione a soffitto / Parete | 87
DS-PS1-E-WE(O-STD)/Orange |  | 302401750 | Sirena Esterna | Sirena per l'esterno wireless PC+ABS; Potenza sonora 110db a una distanza di 1mt; Luce stroboscopica Arancio; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale; 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico; Protezione jamming; Autonomia della batteria 4 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2 x batteria CR123A in dotazione; Protezione IP65; Dimensioni 65.5mm × 103mm × 48.5mm; Installazione a parete | 172
DS-PS1-I-WE (Blue) |  | 302401666 | Sirena Interna | Sirena interna wireless; Potenza sonora regolabile dall'App: 90 a 110db; Led di segnalazione Blu ; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale; 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 3 x batteria CR123A in dotazione; Protezione IP65; Dimensioni 88mm × 88mm × 32mm; Installazione a parete | 99
DS-PK1-E-WE |  | 302401663 | Tastiera LED | Tastiera di comando a LED wireless; 4 Indicatori a Led di: Inserito/Disinserito, Guasto, Segnale radio, Allarme; Tasti dedicati a: Incendio, Panico, Soccorso Medico, Inserimento Totale / Parziale, Disinserimento e Cancellazione dell'allarme per un'area specifica o per tutte le aree; Controllo delle uscite; Tastiera retroilluminata a Led, Full-Touch; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200mt; Autonomia della batteria 2 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4 x batteria AA - 1.5 in dotazione; Dimensioni 140mm × 86mm × 22mm; Installazione a parete | 140
DS-PT1-WE |  | 302401677 | Lettore di Prossimità | Lettore di prossimità wireless; Display a LED di semplice comprensione: Insermento Totale /Parziale, Disinserimento, Inserimento con segnalazione ottica/acustica di guasto; Controllo Tag Ronda; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200mt; Autonomia della batteria 2 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 3 x batteria AA - 1.5 in dotazione; Dimensioni 75mm × 124mm × 21mm; Installazione a parete | 99
DS-PKF1-WE |  | 302401661 | Telecomando 4 Tasti | Telecomando a 4 Canali; Display a LED; Funzioni disponibili: Inserimento Totale / Parziale , Blocco/Sblocco tasti, Invio Allarme Panico, Invio richiesta Soccorso Medico, Verifica stato impianto, Controllo automazione; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 900mt; Autonomia della batteria 3 anni; 1 x batteria CR2032 in dotazione; Dimensioni 35.2mm × 63.2mm × 11.3mm | 69
DS-PDEB1-EG2-WE |  | 314300062 | Pulsante Emergenza 1 tasto da Parete | Pulsante di Emergenza Wireless; Completamente configurabile da remoto tramite App; Indicatore potenza del segnale; Portata wireless 1200mt; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; 1 x batteria CR2450 in dotazione; Dimensioni 63.8mm × 63.8mm × 17.9mm; Installazione a Parete; Tasto verde per applicazione come "Soccorso Medico" | 46
DS-PDEB2-EG2-WE |  | 314300063 | Pulsante Emergenza 2 Tasti da Parete | Doppio pulsante di Emergenza Wireless; I 2 Pulsanti sono configurabile da remoto tramite App; L'utilizzo del singolo pulsante invia l'allarme Panico e L'allarme Medico, la pressione del doppio tasto invia l'allarme Panico o la richiesta di soccorso medico; Indicatore potenza del segnale; Portata wireless 1200mt; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; 1 x batteria CR2450 in dotazione; Dimensioni 63.8mm × 63.8mm × 17.9mm; Installazione a Parete; Tasto verde per applicazione come "Soccorso Medico" | 48
DS-PDEBP1-EG2-WE |  | 314300056 | Pulsante Emergenza 1 Tasto Indossabile | Pulsante di Emergenza Portatile Wireless; Protetto contro l'attivazione accidentale; Completamente configurabile da remoto tramite App; Protezione IP54; Indicatore potenza del segnale; Portata wireless 1000mt; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni φ38 × 12mm; Cordino o Accessorio per cintura opzionali; | 46
DS-PDEBP2-EG2-WE |  | 314300057 | Pulsante Emergenza 2 Tasti Indossabile | Doppio pulsante di Emergenza Portatile Wireless; I 2 Pulsanti sono configurabile da remoto tramite App; L'utilizzo del singolo pulsante invia l'allarme Panico e L'allarme Medico, la pressione del doppio tasto invia l'allarme Panico o la richiesta di soccorso medico; Protetto contro l'attivazione accidentale; Completamente configurabile da remoto tramite App; Protezione IP54; Indicatore potenza del segnale; Portata wireless 1000mt; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4 x batteria CR123A in dotazione; E43; Cordino o Accessorio per cintura opzionali; | 48
DS-PDWL-E-WE |  | 314300106 | Rivelatore Anti Allagamento | Rilevatore di perdite d'acqua wireless; Protezione IP66, Involucro stagno multiuso; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200mt; Autonomia della batteria 3 anni; 1 x batteria CR2450 in dotazione; Dimensioni 62.4mm × 62.4mm × 14.6mm; Installazione a muro / superficie | 70
DS-PDSMK-S-WE |  | 314300075 | Rivelatore Ottico di Fumo | Rivelatore ottico di fumo wireless; Camera ottica con sensore fotoelettrico; Indicazione ottica/acustica di allarme; Potenza sonora >85dB a 3mt; Configurabile tramite App; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 10anni; 1 x batteria CR17450 (non sostituibile); Dimensioni φ102 × 35mm; Installazione a soffitto | 106
DS-PR1-WE |  | 302401748 | Ripetitore Wireless | Ripetitore wireless 868 Mhz; Protocollo wireless Tri-X e Cam-X; Comunicazione wireless bidirezionale e registrazione automatica; Utilizzato per estendere la distanza RF del sistema di allarme; Display a Led di segnalazione Rosso/Blu/Arancio; Autonomia di 35 ore in caso di interruzione della rete; Portata wireless 1600mt; Configurabile tramite App; Protezione jamming; Alimentazione 100-240Vac - Batteria (Li) tampone integrata; Protezione Tamper (apertura/strappo); Dimensioni 150mm × 150mm × 25mm; Installazione a parete | 178
DS-PM1-O1L-WE |  | 302401744 | Modulo 1 IN/OUT Uscita 36Vcc | Modulo Uscita a relè wireless; Le ridotte dimensioni del modulo favoriscono l'occultazione; Attivabile da pulsante APP / telecomando / tastiera consente attraverso il contatto pulito, l'attivazione di apparecchiature diverse; Impostazione di scenari; L'ingresso Tamper può essere utilizzato come un ingresso di zona di allarme; Il Led indica lo stato (Attivato / Disattivato); 1 Ingresso Tamper (NC/NO); 1 Uscita (NO/NC 0-36Vcc, 5A Max); Portata wireless 1800mt; Configurabile tramite App; Protezione jamming; Alimentazione DC7V -24V; Dimensioni 35mm × 25mm × 18mm; Installazione a parete o all'interno di una scatola di derivazione. | 62
DS-PM1-O1H-WE |  | 302401745 | Modulo 1 IN/OUT Uscita 230Vac | Modulo Uscita a relè wireless; Le ridotte dimensioni del modulo favoriscono l'occultazione; Attivabile da pulsante APP / telecomando / tastiera consente attraverso il contatto pulito, l'attivazione di apparecchiature diverse; Impostazione di scenari; L'ingresso Tamper può essere utilizzato come un ingresso di zona di allarme; Il Led indica lo stato (Attivato / Disattivato); 1 Ingresso Tamper (NC/NO); 1 Uscita (NO/NC 100~240Vac, Max 13A); Portata wireless 1800mt; Configurabile tramite App; Protezione jamming; Alimentazione 100V – 240V, 50/60Hz; Dimensioni 35mm × 25mm × 18mm; Installazione a parete o all'interno di una scatola di derivazione. | 64
DS-PDB-IN-Universalbracket |  | 314500012 | Staffa a Parete Rivelatori Interni | Staffa in policarbonato universale per rivelatori interni; Regolazione 0-90° verticale, ±40° orizzontale; Montaggio a parete e a soffitto; Colore bianco; Dimensioni 29.3mmx53.2mmx35.5mm | 3.5
DS-PDB-IN-Ceilingbracket |  | 302401137 | Staffa a Soffitto Rivelatori Interni con Antimanomissione | Staffa in ABS per rivelatori interni; Regolazione ±50° orizzontale; Montaggio a soffitto; Passaggio cavi interno; Supporta protezione tamper posteriore; Colore bianco; Dimensioni 41 x 46 x 32 mm; Confezione 10pz | 3.5
DS-PDB-IN-Wallbracket |  | 302401138 | Staffa a Parete Rivelatori Interni con Antimanomissione | Staffa in ABS per rivelatori interni; Regolazione ±50° orizzontale; Montaggio a parete; Passaggio cavi interno; Supporta protezione tamper posteriore; Colore bianco; Dimensioni 38 x 51 x 31.5mm; Confezione 10pz | 3.5
DS-PDB-MC-Adapter |  | 314500036 | Distanziatore | Distanziatore / adattatore per Magnete; Sovrapponibile, ogni elemento aumenta lo spessore di 5mm; Colore bianco; compatible con DS-PDMC-EG2-WE; Dimensioni 14mm×37mm×5mm; (confezione 4pz) | 3.5
DS-PDB-MCS-Adapter |  | 314500037 | Distanziatore | Distanziatore / adattatore per Trasmettitore; Sovrapponibile, ogni elemento aumenta lo spessore di 3mm; Colore bianco; compatible con DS-PDMC-EG2-WE; Dimensioni 14mm×68mm×3mm; (confezione 4pz) | 3.5
DS-PDB-IN-Wristband |  | 314500022 | Polsino pulsante emergenza DS-PDB | Polsino con alloggiamento per pulsante di emergenza (versione DS-PDB); Gomma delicata sulla pelle; Colore bianco; Dimensioni 38mm×255mm×12mm; Peso 15g | 14
DS-PT-M1 |  | 314500018 | Chiave di prossimità | Chiave di prossimità in formato portachiavi; Tecnologia MiFare 1K x 8bit - 13.56MHz; Compatibile con le famiglie di prodotto Hikvision Intercom e Controllo Accessi; Logo Hikvision; Dimensioni 41 x 32 x 3.5mm | 17